## Slide 1
Pemahaman ISO 17025
ISO 17025 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini memastikan bahwa laboratorium menghasilkan hasil yang valid dan dapat diandalkan.
by Yudipedia

## Slide 2
Pengantar: Apa itu ISO 17025?
1
Sistem Manajemen Mutu
ISO 17025 menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu dalam laboratorium.
2
Kompetensi Teknis
Standar ini juga menetapkan persyaratan untuk kompetensi teknis laboratorium.
3
Pengakuan Internasional
Akreditasi ISO 17025 memberikan pengakuan internasional atas kompetensi laboratorium.

## Slide 3
Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
Organisasi
Laboratorium harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan manajemen yang efektif.
Personel
Laboratorium harus memiliki personel yang kompeten dan terlatih dengan baik.
Fasilitas
Laboratorium harus memiliki fasilitas yang sesuai dan kondisi lingkungan yang terkendali.

## Slide 4
Struktur Organisasi dan Manajemen Laboratorium
1
Kepemimpinan
Laboratorium harus memiliki kepemimpinan yang efektif dan manajemen yang jelas.
2
Tanggung Jawab
Semua personel harus memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik.
3
Komunikasi
Komunikasi yang efektif harus dibangun di seluruh organisasi laboratorium.

## Slide 5
Sistem Manajemen Mutu Laboratorium
Dokumentasi
Laboratorium harus memiliki dokumentasi yang lengkap dan terkendali untuk semua proses dan prosedur.
Audit Internal
Audit internal secara berkala dilakukan untuk memantau dan meningkatkan sistem manajemen mutu.
Tindakan Korektif
Laboratorium harus mengidentifikasi dan menerapkan tindakan korektif untuk mencegah masalah berulang.
Perbaikan Berkelanjutan
Sistem manajemen mutu harus secara terus-menerus dievaluasi dan ditingkatkan.

## Slide 6
Personel Laboratorium dan Kompetensi
Pendidikan
Personel harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.
Pelatihan
Personel harus mengikuti pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi.
Pengalaman
Personel harus memiliki pengalaman yang memadai di bidang mereka.
Evaluasi
Kompetensi personel harus dievaluasi secara berkala.

## Slide 7
Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium
Ruangan
Laboratorium harus memiliki ruangan yang memadai dan tertata dengan baik.
Lingkungan
Kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembaban, dan kebersihan, harus terkendali.
Keselamatan
Laboratorium harus mematuhi standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku.

## Slide 8
Peralatan Laboratorium dan Ketelusuran Pengukuran
Pemeliharaan
Peralatan laboratorium harus dipelihara dan dikalibrasi secara teratur.
Ketelusuran
Hasil pengukuran harus dapat ditelusuri kembali ke standar yang berlaku.
Validasi
Metode pengujian dan kalibrasi harus divalidasi untuk memastikan keandalan hasil.

## Slide 9
Proses Pengujian dan Kalibrasi
1
Prosedur
Laboratorium harus memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk semua proses pengujian dan kalibrasi.
2
Pemantauan
Proses pengujian dan kalibrasi harus dipantau secara terus-menerus untuk memastikan konsistensi.
3
Penanganan Sampel
Sampel harus ditangani dengan cara yang tepat untuk menjaga integritas dan keandalan hasil.

## Slide 10
Pelaporan Hasil dan Jaminan Mutu
Laporan Hasil
Hasil pengujian dan kalibrasi harus dilaporkan dengan jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jaminan Mutu
Laboratorium harus memiliki program jaminan mutu yang komprehensif untuk memastikan hasil yang andal.
Umpan Balik
Laboratorium harus secara proaktif mencari umpan balik dari pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan.
Akreditasi
Akreditasi ISO 17025 memberikan pengakuan resmi atas kompetensi dan integritas laboratorium.